**Informace ke kontrolám kotlů**

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje **na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně**, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, **je povinen (dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2016Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů)) zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou**, přičemž první kontrola musí být provedena **nejpozději do 31. prosince 2016** (podle § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší). Doklad o provedení kontroly je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset domácnosti , ale i podnikající právnické osoby nechat zkontrolovat technický stav kotle na pevná paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům nebo provozovnu. Pokud majitel kotle na vyzvání nepředloží potvrzení o provedení kontroly, může mu být udělena pokuta do 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně **odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje**, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osobprovádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

**Seznam odborně způsobilých osob**, které mají udělené oprávnění, je zveřejněn na adrese [**http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php**](http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php)

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít **uvedený seznam odborně způsobilých osob**. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.